## Karta 1 strona
KARTA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wniosek nr:
Oznaczenie wersji wniosku: |  |  | Wynik oceny wniosku:
Data wpływu do WFOŚiGW: |  |  | Ocena negatywna | Do uzupełnienia/ poprawy | Ocena pozytywna
Wnioskodawca (Imię Nazwisko Miejscowość):
Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki (PLN): |  | 0
Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (PLN): |  | 0
Lp. | A. KRYTERIA DOSTĘPU |  | Kryterium spełnone: TAK/ Nie dotyczy/ NIE | Wymagane podjęcie dalszych działań (TAK/ NIE) | UWAGI / REKOMENDACJE
1. | Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru |  | Nie dotyczy
2. | Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie (formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze). |  | Nie dotyczy
3. | Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie zadeklarowane we wniosku załączniki. Sprawdzamy czy: 1. podano wszystkie dane identyfikujące budynek i Wnioskodawcę odpowiedzialnego za projekt i czy dane są poprawne? 2. wniosek jest kompletny tj. dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody oraz jesli dotyczy: audyt energetyczny, dokumenty potwierdzający prawo własności budynku, kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało wymianie w ramach wniosku. 3. wniosek i załączniki zostały podpisane - podpisał wnioskodawca/współwłaściciel/wspólmałżonek (jeżeli dotyczy) lub pełnomocnik zgodnie z upoważnionym. 4. wypełniono wszystkie wymagane pola formularza oraz zaznaczono odpowiednie oświadczenia. |  | Nie dotyczy
4. | Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym. Sprawdzić czy wnioskodzwca posiada prawo własności lub jest współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego (patrz pozwolenie na budowę; numer Księgi Wieczystej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do |  | Nie dotyczy
5. | Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym tj.: Cel: poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych; (powierzchnia działalności gospodarczej nie przekracza 30% pow. całkowitej budynku) Rodzaj: działania termomodernizacyjne. |  | Nie dotyczy
6. | Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku- porównujemy datę złożenia wniosku (pieczęć wpływu do sekretariatu WFOŚiGW/pieczęć wpływu do gminy) z terminem zakończenia przedsięwzięcia wskazanym we wniosku. |  | Nie dotyczy
7. | Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym. |  | Nie dotyczy
8. | Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym- sprawdzenie czy dochód wpisany w Tabeli C poszczególnych osób jest zgodny z dokumentami potwierdzającymi dochód i obliczony zgodnie z metodyką obliczania dochodu zawartą w dokumencie Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze. |  | Nie dotyczy
| W przypadku wnioskowania o pożyczkę, czy poinformowano Wnioskodawcę o konieczności przedłożenia dokumentów celem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia? |  | Nie dotyczy
| Czy przedłożone dokumenty są wystarczające do ustanowienia skutecznego zabezpieczenia? |  | Nie dotyczy
Lp. | B. KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE |  | TAK/ Nie dotyczy/ NIE | Wymagane podjęcie dalszych działań (TAK/ NIE) | UWAGI
1. | Wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynika z audytu energetycznego budynku lub uproszczonej analizy energetycznej zawartej we wniosku o dofinansowanie część B 2. - sprawdzamy czy wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z załączonym audytem energetycznym budynku; - sprawdzamy czy wnioskowany zakres termomodernizacji gwarantuje spełnienie wymogu WT 2021 dla przegrody. |  | Nie dotyczy
2. | Wnioskowany zakres rzeczowy jest zgodny z rodzajami przedsięwzięć wymienionych w p. 7.5 programu priorytetowego. 1) wymiana źródeł ciepła starej generacji nie spełniających wymagań 2) kotły na paliwa stałe( kocioł na węgiel, kocioł na biomasę), węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami 3) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne) 4) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien i drzwi). |  | Nie dotyczy
3. | Koszty kwalifikowane są zgodne z pkt 6.6 Programu priorytetowego - Wykaz kosztów kwalifikowanych orazlimitów jednostkowych Należy sprawdzić czy koszt jednostkowy nie przekracza wartości maksymalnych i czy pomniejszono o % na działalność gospodarczą. |  | Nie dotyczy
4. | Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów są nie wyższe niż okreslone w pkt 6.6 Programu priorytetowego- w przypadku wersji elektronicznej zaznaczamy TAK (wniosek sam przelicza maksymalny koszt kwalifikowany). |  | Nie dotyczy
5. | Wyminiane/zainstalowane źródła ciepła, spełnią wymagania określone w pkt 6.6 Programu priorytetowego- dla wszystkich wniosków zaznaczyć TAK (wynika to z oświadczenia o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła). |  | Nie dotyczy
6. | Wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku /-ów objętych projektem, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie – dotyczy elementów modernizacji – oświadczenie wnioskodawcy- zaznaczamy zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym przez Wnioskodawcę we wniosku Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c). |  | Nie dotyczy
7. | W przypadku montażu kotła opalanego węglem wnioskodawca przeprowadził analizę możliwości przyłączenia budynku /-ów objętych projektem doi sieci dystrybucji gazu, z której wynika, że podłączenie budynku do sieci dystrybucji gazu nie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie –– oświadczenie wnioskodawcy- zaznaczamy zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym przez Wnioskodawcę we wniosku Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu wyłącznie w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel. |  | Nie dotyczy
8. | Modernizowane przegrody spełnią wymagania izolacyjności cieplnej, określone w punkcie 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31.12.2020 r- zaznaczamy TAK, w przypadku gdy docieplenie przegród budowlanych jest zgodne z uproszczoną analizą energetyczną zawartą we wniosku (według wytycznych WT 2021 dotyczy wniosków elektronicznych). |  | Nie dotyczy
Wskazania do uzupełnienia/ poprawy:
Data i czytelny podpis pracownika WFOŚiGW

## Arkusz1
Lp. | Nazwa kryterium (właściwa odpowiedź – znak V) | TAK
3.1. | Czy wniosek został czytelnie podpisany w polu 225?
3.2. | Czy wniosek zawiera wszystkie strony?
3.3. | Czy prawidłowo wypełniono pola w pkt A2a? (pole 6-11A)
3.4. | Czy wypełniono pola w pkt A2b? (pole 13-21)
3.5. | Czy wypełniono pola w pkt A2c, jeżeli dotyczy? (pole 22-31)
3.6. | Czy prawidłowo wypełniono pkt A3? (pole 32-33)
3.7. | Czy wypełniono pola w pkt B1? (pole 34-50)
3.7.1. | Czy podano prawidłowy format nr księgi wieczystej (GD1G/00000000/1) w polu 43? (www.ekw.ms.gov.pl)
3.7.2. | Czy podano nr ewidencyjny działki? (pole 44)
3.7.3. | Czy podano powierzchnię całkowitą budynku? (pole 45)
3.7.4. | Czy podano powierzchnię działalności gospodarczej? (pole 46)
3.7.5. | Czy podano rok oddania budynku do użytkowania/uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy? (pole 47)
3.7.6. | Czy wybrano rodzaj budynku? (pole 48)
3.7.7. | Czy wybrano istniejące źródło I? W przypadku budynków NOWYCH, może być podane „Nie dotyczy”? (pole 49)
3.7.8. | Czy wybrano istniejące źródło II lub wpisano „Nie dotyczy”? (pole 50)
3.8. | Czy wypełniono pkt B2.1? (pole 52-57)
3.9. | Czy w pkt B2.2.1 zaznaczono spełnienie wymagań przez źródło I? (pole 58)
3.9.1. | Jeżeli nie spełnia wymagań techniczncyh, to czy wypełniono pola 59-63?
3.10. | Czy w pkt B2.2.1 zaznaczono spełnienie wymagań przez źródło II, jeżeli dotyczy? (pole 64)
3.10.1. | Jeżeli nie spełnia wymagań technicznych, to czy wypełniono pola 65-71?
3.11. | Czy wypełniono pkt B2.2.2? (pole 72-75)
3.12. | Czy wypełniono pkt B2.2.3? (pole 76-79)
3.13. | Czy wypełniono pkt B2.2.4? (pole 80-84)
3.14. | Czy wypełniono pkt B2.2.5? (pole 85-145)
3.15. | Czy wypełniono pkt B2.2.6? (pole 146-164)
3.16. | Czy wypełniono pkt B2.2.7? (pole 165-178)
3.17. | Czy wypełniono pkt B2.2.8? (pole 179-183)
3.18. | Czy wypełniono pkt B2.3.1? (pole 184-189)
3.19. | Czy wypełniono pkt B2.3.2? (pole 190-194)
3.20. | Czy prawidłowo wypełniono pkt C1.1? (195-203)
3.21. | Czy prawidłowo wypełniono pkt C2? (pole 204)
3.22. | Czy prawidłowo wypełniono pkt C3? (pole 205-206)
3.23. | Czy prawidłowo wypełniono pkt C4? (pole 207-208)
3.24. | Czy prawidłowo wypełniono pkt C5? (pole 209-211)
3.25. | Czy prawidłowo wypełniono pkt D1? (pole 212-221)
3.26. | Czy wypełniono pkt D2, jeżeli dotyczy? (pole 222-223)
3.27. | Czy wybrano wszystkie wymagane oświadczenia związane z realizowanym przedsięwzięciem? tj.:
3.27.1. | Oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia
3.27.1.1. | Oświadczam, że jestem właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (…)
3.27.1.2. | Oświadczam, że jestem współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego (…)
3.27.1.3. | Oświadczam, że uzyskałem zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (…)
3.27.2. | Oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania
3.27.3. | Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002r.
3.27.4. | Oświadczenie o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy (dotyczy budynku nowo budowanego)
3.27.4.1. | Oświadczam, że uzyskałem ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (…)
3.27.4.2. | Oświadczam, że zgłosiłem budowę tego budynku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (…)
3.27.5. | Oświadczenie o spełnieniu wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dotyczy budynku nowo budowanego)
3.27.6. | Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym
3.27.7. | Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.)
3.27.8. | Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu (wyłącznie w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel)
3.27.9. | Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia
3.27.10. | Oświadczenie o VAT
3.27.11. | Oświadczenie o statusie finansowym wnioskodawcy
3.27.12. | Oświadczenie o konkurencyjnym wyborze wykonawcy
3.28. | Załączniki:
3.28.1. | Czy dołączono zaświadczenia z US (ważne 3 miesiące od daty wystawienia)?
3.28.2. | Czy dołączono kopie deklaracji podatkowej z pieczątką US lub UOP?
3.28.3. | Czy dołączono orginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego?
3.28.4. | Czy dołączono oryginał nakazu płatniczego wystawiony przez właściwy organ gminy?
3.28.5. | Czy dołączono umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego?
3.28.6. | Czy dołączono umowę o wniesieniu wkładów gruntowych?
3.28.7. | Czy dołączono dokument potwierdzający osiągnięte dochody niepodlegające opodatkowaniu?
3.28.8. | Czy dołączono dokument potwierdzający prawo własności budynku, jeżeli nie podano nr księgi wieczystej (w polu 43)?
3.28.9. | Czy dołączono audyt energetyczny, jeżeli dotyczy (jeśli zaznaczono w polu 52)?
3.28.10. | Czy dołączono ODO 1?
3.28.11. | Czy dołączono ODO 2, jeżeli dotyczy?